Информация о привлечении управляющей организации к административной ответственности
за 2012 г.
Предписание №03-02-06/126	21.12.2012	Обеспечить температурно-влажный режим подвального помещения
Обеспечить сквозное проветривание подвального помещения
Провести дератизацию и дезинфекцию подвального помещения	ул. пр. Карла Маркса д.22а	выполнено	
Предписание №03-02-06/119	14.12.2012	Обеспечить герметичность трубопроводов системы отопления 
в чердачном помещении
Систему канализации привести в соответствие с проектной документацией	ул. пр. Карла Маркса д.30а	выполнено	
Постановление	14.12.2012	Неисполнение в установленный срок законного предписания	ул. Пушкина д.109	ст.19.5. КоАП РФ	
Постановление	20.11.2012	Неисполнение в установленный срок законного предписания	ул. Учебная д. 190	ст.19.5. КоАП РФ	
Постановление 	27.09.2012	Неисполнение в установленный срок законного предписания	ул. Куйбышева д.136	ст.19.5. КоАП РФ	

Информация о привлечении управляющей организации к административной ответственности
за 2011 г.
Постановление	06.10.2011	Неуплата административного штрафа		ст.20.25.КоАП РФ	

Информация о привлечении управляющей организации к административной ответственности
за 2013 г.
Предписание №03-02-06/31	14.03.2013	Обеспечить эксплуатацию электрооборудования в местах общего
 пользования в подъезде №1	ул. Пушкина д.113	выполнено	
Предписание №03-02-06/97	11.07.2013	Обеспечить исправное состояние и восстановление водоизоляционных свойств перекрытия в санузле секции №1
Обеспечить герметичность трубопроводов инженерных коммуникаций	ул.Декабристов д.157	выполнено	
Постановление 	01.10.2013	Неисполнение в установленный срок законного предписания	ул.Декабристов д.157	ст.19.5. КоАП РФ	
Постановление 	05.02.2013	Неисполнение в установленный срок законного предписания	ул.Декабристов д.147	ст.19.5. КоАП РФ